## generator_type
机组类型type | 机组类型K | 单机容量（MW) | 最小出力率 | 数量/台 | c0投资成本/亿元 | Cup机组开启成本（元/MW） | Cdown机组关停成本（元/MW） | Cu_NL机组空载成本 | c2发电成本二次项系数 | c1发电成本一次项系数
1燃煤 | 1 | 300 | 0.7 | 4 | 12.9 | 700 | 700 | 2 | 0.00533 | 11.669
| 2 | 600 | 0.7 | 14 | 22.2 | 700 | 700 | 3 | 0.00889 | 10.333
| 3 | 1000 | 0.55 | 1 | 37.5 | M | M | 4 | 0.00741 | 10.833
| 4 | 1200 | 0.55 | 3 | 45 | M | M | 5 | 0.0063 | 10.93
2燃气 | 1 | 500 | 0.75 | 2 | 15.75 | 不启停 | 不启停
| 2 | 390 | 0.75 | 14 | 12.29 | 不启停 | 不启停
| 3 | 220 | 0.75 | 4 | 7.26 | 不启停 | 不启停
| 4 | 220 | 0.75 | 5 | 6.6 | 不启停 | 不启停
| 5 | 180 | 0.75 | 4 | 5.94 | 不启停 | 不启停
3抽蓄 | 1 | 300 | -1 | 4 | 13.2 | 不启停 | 不启停
| 2 | 225 | -1 | 6 | 9.9 | 不启停 | 不启停
4核电 | 1 | 1000 | 1 | 6 | 115 | 不启停 | 不启停
注：“M”表示不启停

## load
|  |  | Demand in the initial year |  |  |  |  | 30节点负荷数据
Hour | System demand (MW) |  | Bus No | Demand (MW) |  |  |  |  | PD
1 | 1775.835 | 887.9175 |  | Spring | Summer | Fall | Winter |  | 0 | 0
2 | 1669.815 | 834.9075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.7 | 151.9688
3 | 1590.3 | 795.15 | 2 | 28.7657 | 114.2857 | 35.2966 | 61.4171 |  | 2.4 | 16.8076
4 | 1563.795 | 781.8975 | 3 | 28.7657 | 114.2857 | 35.2966 | 61.4171 |  | 7.6 | 53.2241
5 | 1563.795 | 781.8975 | 4 | 33.56 | 133.3333 | 41.1793 | 71.6533 |  | 0 | 0
6 | 1590.3 | 795.15 | 5 | 23.9714 | 95.2381 | 29.4138 | 51.181 |  | 0 | 0
7 | 1961.37 | 980.685 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.8 | 159.6723
8 | 2279.43 | 1139.715 | 7 | 28.7657 | 114.2857 | 35.2966 | 61.4171 |  | 30 | 210.0951
9 | 2517.975 | 1258.9875 | 8 | 23.9714 | 95.2381 | 29.4138 | 51.181 |  | 0 | 0
10 | 2544.48 | 1272.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8 | 40.6184
11 | 2544.48 | 1272.24 | 10 | 38.3543 | 152.381 | 47.0621 | 81.8895 |  | 0 | 0
12 | 2517.975 | 1258.9875 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2 | 78.4355
13 | 2517.975 | 1258.9875 | 12 | 23.9714 | 95.2381 | 29.4138 | 51.181 |  | 0 | 0
14 | 2517.975 | 1258.9875 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 43.4197
15 | 2464.965 | 1232.4825 | 14 | 14.3829 | 57.1429 | 17.6483 | 30.7086 |  | 8.2 | 57.426
16 | 2464.965 | 1232.4825 | 15 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 |  | 3.5 | 24.5111
17 | 2623.995 | 1311.9975 | 16 | 14.3829 | 57.1429 | 17.6483 | 30.7086 |  | 9 | 63.0285
18 | 2650.5 | 1325.25 | 17 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 |  | 3.2 | 22.4101
19 | 2650.5 | 1325.25 | 18 | 28.7657 | 114.2857 | 35.2966 | 61.4171 |  | 9.5 | 66.5301
20 | 2544.48 | 1272.24 | 19 | 23.9714 | 95.2381 | 29.4138 | 51.181 |  | 2.2 | 15.407
21 | 2411.955 | 1205.9775 | 20 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 |  | 17.5 | 122.5555
22 | 2199.915 | 1099.9575 | 21 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 |  | 0 | 0
23 | 1934.865 | 967.4325 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 22.4101
24 | 1669.815 | 834.9075 | 23 | 23.9714 | 95.2381 | 29.4138 | 51.181 |  | 8.7 | 60.9276
|  | 1325.25 | 24 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 |  | 0 | 0
|  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 24.5111
|  |  | 26 | 38.3543 | 152.381 | 47.0621 | 81.8895 |  | 0 | 0
|  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 16.8076
|  |  | 29 | 14.3829 | 57.1429 | 17.6483 | 30.7086 |  | 10.6 | 74.2336
|  |  | 30 | 19.1771 | 76.1905 | 23.531 | 40.9448 | 求和： | 189.2 | 1325
|  |  |  | 503.4 | 2000 | 617.69 | 1074.8
注：各节点占系统总负荷需求的比例是一样的